Szczecin, 09.06.2022 r.

Znak sprawy: WZZ-ZO.08-889-06/22.

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 złotych pn.:

„Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji  i napraw urządzeń 
i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiot zamówienia obejmuje bieżącą obsługę techniczno-eksploatacyjną:

- urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (z wyłączeniem powierzchni wynajmowanych przez Podmioty Zewnętrzne) w zakresie bieżącej eksploatacji podejść instalacyjnych i urządzeń zainstalowanych w obrębie powierzchni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44; przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 oraz przy ul. Piotra Skargi 16;

- wykonywanie usługi, o której mowa w pkt 1, odbywać będzie się od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 07:00 do 15:00 odpowiednio do potrzeb Zamawiającego zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalonym przez Kierownika Wydziału Techniczno-Gospodarczego w porozumieniu 
z Wykonawcą, zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego;

- przedmiot zamówienia obejmuje również wykonywanie usługi w  formie dyżurów w gotowości (pod telefonem) we wszystkie dni robocze w godzinach 15:00 – 7:00 oraz w soboty i dni świąteczne 24 godziny na dobę wraz z ewentualnym przyjazdem w razie wystąpienia awarii, w sposób ustalony 
z przedstawicielem Zamawiającego. Liczba dyżurów w gotowości pod telefonem wraz 
z ewentualnym przyjazdem w razie wystąpienia awarii nie może przekraczać liczby połowy dni kalendarzowych danego miesiąca. Większa liczba świadczonych dyżurów pod telefonem wymaga każdorazowo zgody Wykonawcy;

- przedmiot zamówienia obejmuje również nadzór nad Sekcją eksploatacji technicznej poprzez kierowaniem pracami i koordynacją działań.

- Zamawiający wymaga minimum 2 letniego doświadczenia w świadczeniu usług objętych niniejszym    zapytaniem w podmiotach leczniczych.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał właściwe uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie:

- branży elektrycznej: G1 - “E” do 1kV;

- branży ciepłowniczej: G2 - “E”;

- branży gazów G3 - “E” i “D”.

- Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

- Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia.

- Wypełniony formularz oferty cenowej – w formie Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Wypełnione oświadczenie – w formie Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego.

- Dokumenty poświadczające minimum 2 letnie doświadczenie w świadczeniu  usług objętych niniejszym    zapytaniem w podmiotach leczniczych.

- Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie przez Wykonawcę właściwych uprawnień kwalifikacyjnych w zakresie:

- branży elektrycznej: G1 - “E” do 1kV;

- branży ciepłowniczej: G2 - “E”;

- branży gazów G3 - “E” i “D”.

- Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

Zaoferowana cena powinna być wyrażona w polskiej walucie (PLN) w kwocie brutto. Powinna ona obejmować wszystkie upusty i rabaty. Należy podać tylko jedną cenę, bez przedstawiania opcji, wariantów, czy alternatyw. Cena powinna obejmować pełny koszt realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia.

Umowa na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w rezultacie przedmiotowego zapytania ofertowego.

- Warunki płatności.

Termin płatności faktury: do 14 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

VI. 	Kryteria i sposób oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| 1. Cena | 100 % |

ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:

Kryterium  1 – Cena

Ocena w tym kryterium będzie dokonywana wg następującego wzoru:

najniższa zaoferowana cena spośród złożonych ofert

--------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

                - cena zaoferowana w ofercie badanej

Zamawiający ocenia oferty i jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę. Gdy dwie lub więcej ofert zawierają taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, w których zaoferują nową cenę.

VII.   Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego w Biurze Podawczym SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 
lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl, w terminie do dnia 
14.06.2022 r., do godz. 11:00. Biuro Podawcze jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:05.

- Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z potencjalnymi Wykonawcami zainteresowanymi podpisaniem umowy na realizacje przedmiotowego zamówienia jest: p. Maciej Hirniak  – nr tel. 91 43 29 586.

- Ochrona danych osobowych:

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani / Pana danych osobowych jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin;

- inspektorem ochrony danych osobowych w  SP ZOZ MSWiA w Szczecinie jest p. Tomasz Łubiński, kontakt: lubinski@spzozmswia.szczecin.pl;

- Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: nr ZO/8/2022 prowadzonym 
w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do pozyskanych i przetwarzanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osobie, której dane osobowe przetwarzane są przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, nie przysługuje:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia Pani / Pana danych osobowych,

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
z uwagi na podstawę prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

- osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora w związku z niniejszym postępowaniem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dyrektor

SP ZOZ MSWIA w Szczecinie

dr Elżbieta Kasprzak

Załączniki do Zapytania ofertowego:

  - Załącznik nr 1 - Oferta cenowa.

  - Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

  - Załącznik nr 3 - Wzór umowy.

  - Załącznik nr 4 - Oświadczenie.

Załącznik nr 1

Znak sprawy: WZZ-ZO.08-..........-06/22.

..............................................

Pieczęć Wykonawcy

..............................................

Tel. Wykonawcy

..............................................

Fax. Wykonawcy

…………………………………………...

e-mail Wykonawcy

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni)

...................................................................................................................................................,

działając w imieniu i na rzecz:

………............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: „Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji  i napraw urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” oferuję (my) wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości:

…….............................................................................................................................................. zł brutto

(słownie złotych brutto: .............................................................................................................................).

- Umowa zawarta zostanie na okres 6 m-cy od dnia jej podpisania.

- Termin płatności faktury określamy na 14 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT.

- Oświadczamy, że cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

..............................., dnia .................. 			............................................................										           podpis(y)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie wykonywanie bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej urządzeń i instalacji 
w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (z wyłączeniem powierzchni wynajmowanych przez Podmioty Zewnętrzne) w zakresie bieżącej eksploatacji podejść instalacyjnych i urządzeń zainstalowanych 
w obrębie powierzchni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44; przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 oraz przy ul. Piotra Skargi 16 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 odpowiednio do potrzeb Zamawiającego zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Wydziału Techniczno-Gospodarczego w porozumieniu z Wykonawcą, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz w formie dyżurów w gotowości (pod telefonem) w wyznaczone dni robocze w godzinach 15:00-7:00 oraz w soboty i dni świąteczne 24 godziny na dobę wraz z ewentualnym przyjazdem w razie wystąpienia awarii - zgodnie 
z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Wydziału Techniczno-Gospodarczego 
w porozumieniu z Wykonawcą, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz nadzór nad Sekcją eksploatacji technicznej poprzez kierowaniem pracami i koordynacją działań. Liczba dyżurów w gotowości pod telefonem wraz z ewentualnym przyjazdem w razie wystąpienia awarii nie może przekraczać liczby połowy dni kalendarzowych danego miesiąca. Większa liczba świadczonych dyżurów pod telefonem wymaga każdorazowo zgody Wykonawcy.

Zakres zamówienia: obejmuje obsługę techniczno-eksploatacyjnej, konserwację i naprawy – urządzeń 
i instalacji w użytkowanych obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (z wyłączeniem powierzchni wynajmowanych przez Podmioty Zewnętrzne) w zakresie bieżącej eksploatacji podejść instalacyjnych i urządzeń zainstalowanych w obrębie powierzchni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44; przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6 oraz przy ul. Piotra Skargi 16.

Przedmiot zamówienia obejmuje branże:

- Branża elektryczna: nadzór nad eksploatacją i ruchem urządzeń elektrycznych (z wyłączeniem remontów i prac zastrzeżonych dla osób posiadających kwalifikację i uprawnienia G1 w zakresie E i D – pomiary eksploatacyjne, kontrolne, przyłączenia do sieci, diagnostyka awarii), zakres obejmuje m.in. wymiana żarówek w obiektach: pomieszczeniach medycznych, kotłownia, tlenownia, stacja uzdatniania wody.

- Branża ogólnobudowlana (z wyłączeniem zakresu rozumianego jako remontów):

- prace ślusarskie (m.in. wymiana, montaż zamków, okuć ślusarki drzwiowej i okiennej w drzwiach oknach, szafkach),

- drobne prace naprawcze w strukturze budowlanej, prace malarskie montaż osłon narożników ścian 
i  innych elementów budowlanych.

- Branża instalacji sanitarnych: (wodno-kanalizacyjnych, gazu, kotłowni, SUW generatora dwutlenku chloru, węzły cieplne, c.o. - z wyłączeniem serwisów technicznych) – codzienna obsługa instalacji i urządzeń, wymiana uszkodzonej armatury i osprzętu hydraulicznego (umywalki miski ustępowe, baterie , zawory, kurki).

- Branża wentylacji klimatyzacji: nadzór nad eksploatacją urządzeń (z wyłączeniem serwisu technicznego).

- Branża gazów medycznych - instalacje i sieci tlenu medycznego, sprężonego powietrza, próżni: nadzór nad eksploatacją i obsługa:

- rozdzielni tlenu medycznego,

- centralnej próżni,

- centralą sprężarek powietrza,

- centralą osuszaczy powietrza,

- rozdzielni podtlenku azotu i rozdzielni dwutlenku węgla,

- konserwacja instalacji gazów medycznych i punktów poboru,

- Branża aparatury i sprzętu medycznego: z wyłączeniem serwisu technicznego aparatury i sprzętu elektronicznego (za wyjątkiem zwykłych łóżek).

- Nadzór nad sekcją eksploatacji technicznej poprzez kierowanie pracami i koordynacją działań.

- Sposób wykonywania usługi, jak również zastosowanie w związku z nim technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi i muszą wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego I odpowiednich regulacji branżowych w tym w szczególności przepisów obowiązujących zakłady opieki zdrowotnej.

ZAKRES CZYNNOŚCI ZLECONYCH WYKONAWCY

# Zakres czynności konserwacyjnych:

# usuwanie usterek, drobne naprawy w zakresie ogólnobudowlanym;

# usuwanie awarii, drobne naprawy instalacji sanitarnych;

# utrzymanie terenu zewnętrznego wraz z konserwacją i drobnymi naprawami infrastruktury (małej architektury) (z wyłączeniem sprzątania);

# dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń będących w eksploatacji;

# dokonywanie bieżącej konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzeń;

# dokonywanie bieżącego obchodu terenu Zakładu mającego na celu zapewnienie sprawnego działania wszelkich urządzeń;

# przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzeniach i awariach od użytkowników;

# dokonywanie bieżących napraw wszystkich urządzeń, maszyn i sprzętu będącego w użytkowaniu oraz instalowanie nowych;

# niezwłoczne usuwanie powstałych awarii i uszkodzeń sprzętu lub maszyn celem przywrócenia do eksploatacji i zapobieżenia większym szkodom;

# prowadzenie ewidencji zauważonych odchyleń w działaniu instalacji i urządzeń;

# współdziałanie z innymi konserwatorami w zakresie usuwania awarii i innych prac wymagających takiego współdziałania;

# niezwłoczne zgłaszanie się na wezwanie Zamawiającego lub jego upoważnionych pracowników 
w przypadku awarii;

# codzienne wykonywanie czynności konserwacyjnych;

# zgłaszanie potrzeb materiałowych na rzecz realizowanych zadań;

# nadzór nad sekcją eksploatacyjno-techniczną poprzez kierowanie pracami i jej koordynacją;

# sporządzanie zapotrzebowań na przedmioty materiałowe niezbędne do bieżącej realizacji zadań;

# wykonywanie innych czynności zleconych przez Zamawiającego lub jego upoważnionego pracownika koordynującego pracę Wykonawcy;

# Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich zauważonych nieprawidłowości w pracy urządzeń, sprzętów i/lub instalacji objętych zakresem usługi mogących skutkować awariami tych urządzeń, sprzętów i/lub instalacji – bez dodatkowego wezwania ze strony Szpitala;

# Wykonawca prowadzi na bieżąco dokumentację czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi. Dokumentację tę Wykonawca na bieżąco udostępnia przedstawicielowi Zamawiającego i stanowi ona załącznik do faktury.

# Zakres czynności w zakresie kierowania Sekcją techniczno-eksploatacyjną SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie:

# planowanie, koordynowanie i nadzorowanie i rozliczanie pracy podległych pracowników;

# obsługa techniczna inwestycji realizowanych przez Zamawiającego;

# sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań konserwacyjnych i serwisowych;

# prowadzenie kontroli jakościowej wykonania robót;

# rozliczanie zadań konserwacyjnych i serwisowych;

# przejrzyste prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych obowiązków;

# pomoc w optymalizacji kosztów realizacji prac serwisowych wraz z konserwacją bieżącą obiektów;

# pomoc w przygotowywaniu w miarę potrzeb harmonogramów rzeczowo-finansowych w porozumieniu 
z kierownikiem wydziału;

# przygotowywanie wytycznych do prac serwisowych i naprawczych;

# opracowanie zapytań ofertowych dot. bieżących napraw, serwisów i przeglądów (z wyłączeniem aparatury medycznej i przeglądów budowlanych);

# dokonywanie wstępnej selekcji ofert dostawców i podwykonawców;

# kontrola faktur przychodzących;

# przygotowywanie sprawozdań z prac serwisowych, napraw i przeglądów;

# zamawianie i nadzorowanie usług konserwatorskich i serwisowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Zakładu;

# przyjmowanie zgłoszeń o uszkodzenia od użytkowników;

# uczestniczenie w naprawach i konserwacjach sprzętu;

# dopilnowanie prawidłowej eksploatacji sprzętu, wyposażenia i sieci instalacyjnych;

# udział w naprawach urządzeń, maszyn i sprzętu będącego w użytkowaniu, instalowanie nowych urządzeń;

# zapewnienie pomocy merytorycznej, organizacyjnej oraz wsparcia w procesie realizacji zakupów 
i inwestycji, w szczególności poprzez pomoc pracowników oraz osób współpracujących z Zakładem 
w przygotowaniu opisów przedmiotu zamówienia i udział pracowników i współpracowników w pracach komisji przetargowych;

# kontrola prowadzenia dokumentów związanych z prawidłową eksploatacją, wykonywanie doraźnych 
i okresowych przeglądów;

# prowadzenie rejestru przeglądów, awarii, usterek oraz innych zdarzeń niepożądanych;

# współpraca z serwisami zewnętrznymi, udział w naprawach i przeglądach okresowych, weryfikacja zasadności i poprawności świadczonych usług;

# dopilnowanie prawidłowej realizacji umów w zakresie gwarancji, przeglądów i serwisów.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wiedzy i doświadczenia oraz uprawnień kwalifikacyjnych w branży elektrycznej: G1 - “E” do 1kV, branży ciepłowniczej: G2 - “E”, branży gazów G3 - “E” i “D”.

Przez nadzór nad eksploatacją i obsługą urządzeń technicznych wymienionych w branżach j.w. należy rozumieć czynności czuwania nad prawidłową pracą i eksploatacją urządzeń powierzonych do obsługi.

Wszelkie materiały niezbędne do realizacji usługi zapewnia Zamawiający.

Załącznik nr 3

Wzór umowy

UMOWA NR …../2022/INNE

na świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji  i napraw urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie

zawarta w dniu  ..................................... w Szczecinie pomiędzy:

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 44, 70-382 Szczecin

NIP:		852-21-98-181

REGON:	810733454

KRS:		0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Elżbietę Kasprzak – Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA 
w Szczecinie, uprawnionego do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnego KRS z dnia …..2022 r., który stanowi załącznik do umowy, a

- .........................................................................................................................................................

NIP:

REGON:

KRS:

kapitał zakładowy:

reprezentowany(a)

- ..............................................................

..............................................................

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku udzielenia zamówienia publicznego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej „ustawy Pzp” na: „Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji  i napraw urządzeń 
i instalacji w obiektach i na terenie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie” - ZO/8/2022, 
z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza 130 000,00 złotych.

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego czynności konserwacyjnych oraz czynności w zakresie kierowania Sekcją techniczno-eksploatacyjną SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie. Zakres zleconych czynności określa załącznik nr 1 do umowy, stanowiący jej integralną część.

§ 2.

- Strony ustalają, że przedmiot  umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1, będzie wykonywany od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00 zgodnie z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Wydziału Techniczno-Gospodarczego 
w porozumieniu z Wykonawcą, zaakceptowanym przez Zamawiającego oraz w formie dyżuru w gotowości (pod telefonem) w wyznaczone dni robocze w godzinach 15:00-7:00 oraz w soboty i dni świąteczne 24 godziny na dobę wraz z ewentualnym przyjazdem w razie wystąpienia awarii - zgodnie 	 z comiesięcznym harmonogramem ustalanym przez Kierownika Wydziału Techniczno-Gospodarczego 
w porozumieniu z Wykonawcą, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba dyżurów w gotowości pod telefonem wraz z ewentualnym przyjazdem w razie wystąpienia awarii nie może przekraczać liczby połowy dni kalendarzowych danego miesiąca. Większa liczba świadczonych dyżurów pod telefonem wymaga każdorazowo zgody Wykonawcy.

- Miejscem wykonywania przedmiotu umowy jest Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44, Przychodnia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 44, Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 16, budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Szczecinie przy ul. Królowej Korony Polskiej 5/6.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zgodnie z przepisami prawa o militaryzacji SP ZOZ MSWiA w Szczecinie i przyjmuje do wiadomości fakt, że współpracuje ze Zamawiającego, który podlega militaryzacji na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny Państwa.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania elektronicznego sytemu ewidencji czasu zabezpieczenia świadczeń przez Wykonawcę u Zamawiającego wg zasad przez niego określonych tj. do używania elektronicznych kart i czytników pod rygorem stwierdzenia nienależytego wykonania umowy upoważniającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Elektroniczna karta do systemu ewidencji czasu zabezpieczania świadczeń przekazana zostanie odrębnym porozumieniem.

- Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do odbierania drogą elektroniczną korespondencji od Zamawiającego, a dotyczącej przedmiotu umowy. Strony umowy ustalają, iż przekazana drogą elektroniczną korespondencja traktowana jest jako przekazana do wiadomości Wykonawcy. W tym celu Wykonawca korzystać będzie z przydzielonego adresu służbowej poczty e-mail, na który Zamawiający będzie kierował korespondencję.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania w okresie trwania umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej a związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie 50 000,00 złotych. Wykonawca przedstawi aktualną polisę OC  w załączeniu do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi na zasadach winy odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wykonywania przez siebie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem odpowiedniego działania wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy, a powstałych 
u Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi członkami personelu zatrudnionego przez Zamawiającego, w szczególności służyć pomocą i wiedzą.

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy osobiście.

- W razie wystąpienia potrzeby ustanowienia zastępstwa, podczas uzasadnionej przerwy w świadczeniu czynności objętych przedmiotem umowy, przez osobę trzecią Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić na piśmie Zamawiającego, z jednoczesnym wskazaniem osoby zastępującej. Ustanowienie zastępstwa zależne jest od zgody wyrażonej przez Zamawiającego.

- Osoba zastępująca powinna posiadać wszystkie niezbędne kwalifikacje wymagane do wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy.

- Za działania osoby zastępującej Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania własne.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawcy przysługuje 7 (siedem) płatnych dni roboczych, wolnych od wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Jeśli Wykonawca chce skorzystać 
z czterech i mniejszej ilości dni wolnych, zobowiązany jest do poinformowania na minimum 3 dni przed dniami wolnymi oraz uzyskania zgody Zamawiającego. Jeśli Wykonawca chce skorzystać z pięciu i więcej dni wolnych, o których mowa powyżej każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na 15 dni przed planowanym wykorzystaniem dni wolnych od wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy. W przypadku nie wykorzystania ww. dni wolnych od wykonywania czynności w okresie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie przysługuje ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne.

- Przerwa w wykonywaniu czynności objętych przedmiotem umowy z tytułu zwolnienia lekarskiego L4 jest uzasadniona, jeżeli Wykonawca o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Zamawiającego.

- W okresie obowiązywania umowy Wykonawcy  przysługuje 14 nieodpłatnych dni roboczych wolnych od wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Na potrzeby niniejszego paragrafu, przez dzień wolny od wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy, rozumie się 7 godzin świadczenia usług.

§ 5.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według jego oferty.

- Strony ustalają maksymalną wartość umowy na kwotę: ………… złotych brutto (słownie złotych brutto: ……………..).

- Z tytułu wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………….. zł brutto (słownie złotych brutto: ……………………), płatne z dołu.

- Przez wynagrodzenie brutto rozumieć należy całkowitą należność z tytułu wykonania niniejszej umowy, zawierającą kwoty podatków i innych obciążeń publicznoprawnych płaconych również przez Wykonawcę.

- Należność, o której mowa w ust. 3 wypłacana będzie w formie przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od potwierdzonej daty złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę rachunku/faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

- Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

- Termin płatności uważa się za zachowany w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowego dokonania zapłaty należności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie.

- W przypadku zakończenia współpracy przez strony wynagrodzenie za ostatni okres rozliczeniowy za świadczenie usług zostanie zapłacone po rozliczeniu się przez Wykonawcę z powierzonego mienia oraz zdania karty elektronicznego systemu ewidencji zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. W przypadku ujawnienia braków powierzonego mienia, wad lub zniszczeń przekraczających normalny stopień zużycia rzeczy Zamawiający dokona potrącenia określonej wartości szkody z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- za nieuzasadnioną przerwę w udzielaniu świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy – w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień przerwy;

- za nieuzasadnione zerwanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 110% maksymalnego miesięcznego zobowiązania względem Wykonawcy jakie wynika 
z niniejszej umowy;

- za przedłożenie Zamawiającemu niezgodnych ze stanem faktycznym danych i informacji, będących podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy – w wysokości dwukrotności dokonanej przez Zamawiającego nadpłaty;

- za inne naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i za naruszenie postanowień niniejszej umowy w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego fakt nienależytego wykonania tych postanowień.

§ 7.

Strony zawierają umowę na okres 6 miesięcy, licząc od dnia jej podpisania.

§ 8.

- Strony mogą rozwiązać umowę w całości albo części z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego do końca miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu wypowiedzenia, bądź w formie porozumienia stron.

- Zamawiający może rozwiązać umową ze skutkiem natychmiastowym zawsze z ważnych powodów, a w szczególności w przypadkach:

- bezskutecznego upływu terminu do usunięcia uchybień, stwierdzonych przez Zamawiającego lub inny podmiot podczas przeprowadzonej kontroli;

- niewykonywania przez Wykonawcę przez okres co najmniej 15 dni świadczeń będących przedmiotem umowy;

- niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez Wykonawcę wynikających z treści niniejszej umowy;

- gdy Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w wyniku przekroczenia terminu płatności należności, określonego w § 5 ust. 5 przez Zamawiającego o co najmniej 30 dni w dwóch kolejnych płatnościach następujących po sobie.

§ 9.

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12.

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny 
w Szczecinie.

§ 13.

Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

PODPISY STRON:

WYKONAWCA:					                    ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki do umowy:

  - Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

  - Załącznik nr 2 – Oferta cenowa.

  - Polisa OC Wykonawcy.

Załącznik nr 4 do SWZ

Znak sprawy: WZZ-ZO.08-..........-05/22.

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Świadczenie usługi bieżącej obsługi techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji  i napraw urządzeń i instalacji w obiektach i na terenie 
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

ja, niżej podpisany ……………............................................................................. działając w imieniu i na rzecz:

...................................................................................................................................................................

(pełna nazwa oraz adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie:

- art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. ……..… ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)) *

*jeżeli nie dotyczy należy przekreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................., dnia .................. 			............................................................										           podpis(y)